| ООО «КоДент» 8(903) 116-02-12; тел/факс (499) 661-31-46 Korolev.a.a1975@rambler.ru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Шовный материал ДАКЛОН |  |  |  |
| NYLON |  |  |  |
| Тип |  | Монофиламент |  |
| Состав |  | Экструзия полиамида 6.0 или 6.6 |  |
| Покрытие |  | Нет |  |
| Цвет |  | Синий. Черный |  |
| Тканевая реакция |  | Минимальная |  |
| Рассасывание |  | Нерассасывающийся. Постепенно инкапсулируется соединительной тканью. Масса нити уменьшается, приблизительно, на 10% в год из-за разрыва химических связей (в процессе гидролиза) |  |
| Комплект упаковки |  | В упаковке 12 нитей |  |
| Страна пр-ва |  | Бельгия |  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | ПРЕИМУЩЕСТВА |  |
| Высокая прочность на растяжение, нерассасывающийся |  | Отличная продолжительная поддержка тканей. Минимальная тканевая реакция. |  |
| Синтетический Монофиламент с однородным диаметром |  | Легко с минимальным травматизмом проникает сквозь ткань. Отсутствие капилярности (отсутствие возможности роста бактерий). |  |
| Пластичность и мягкость |  | Высокая надежность узлов. Легко вяжется хирургическим узлом. |  |
| Герметичная упаковка |  | Гарантированная герметичность и стерильность продукта |  |
| ПОКАЗАНИЯ Общая аппроксимация мягких тканей и/или наложение лигатур Особенно в общей хирургии Кожные швы Желудочно-кишечная хирургия Пластическая хирургия Офтальмологическая хирургия Гинекология Акушерство Ортопедия Урология |  | ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Сердечно - сосудистая хирургия Нейрохирургия Не используется для аппроксимации тканей в течение длительного периода времени Использовать с осторожностью для пациентов с замедленным восстановлением после операции (т.е. с ослабленной иммунной системой) |  |
| 9201519 9151519 9101516 | 3/0*75см.,игла: обратно-режущая, DS 16мм, 3/8 окружности 4/0*75см.,игла: обратно-режущая, DS 16мм, 3/8 окружности 5/0*75см.,игла: обратно-режущая, DS 16мм, 3/8 окружности | 1 уп.-12 ниток | 1800 руб. |